## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ_ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ_Ερώτημα
| ΤΙΤΛΟΣ | ΜΟΡΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 | Εκκινητής 198-264V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A | τεμ | 200 | 2.8 | Εκκινητής 198-264, δηλαδή προμήθεια εκκινητή 198-264 V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A, ενδεικτικού τύπου SCHWABE type CD 400 4K, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 560
2 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών | τεμ. | 50 | 6 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών, διάμετρος σωλήνα 1,5 ins και πάχος σιδηροσωλήνα έως 1,65 mm, δηλαδή προμήθεια, ενός μονού καμπύλου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, τόξου κύκλου ακτίνας 38 cm και γωνίας 45 μοίρες και στο υπόλοιπο τμήμα θα είναι ευθύγραμμος και με κλίση 15 μοίρες προς την οριζόντια με δυνατότητα στερέωσης σε ξύλινες κολώνες, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου. | 300
3 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥18W, φωτεινής ροής ≥ 1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h | τεμ | 1190 | 3.3 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος, φωτεινής ροής ≥18W, ≥1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 3927
4 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9 | τεμ | 12 | 3 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 36
5 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h | τεμ | 90 | 16 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 1440
6 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10 | τεμ | 24 | 3 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 72
7 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14 | τεμ | 24 | 3 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 72
8 | Λαμπτήρας εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥23.000 lm, ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 | τεμ | 3 | 64.332 | Προμήθεια λαμπτήρα εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥ 23.000 lm, 3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 193
9 | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, RX7s-24, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ | τεμ | 50 | 10 | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, δηλαδή προμήθεια λαμπτήρα ατμών μετάλλου, ισχύος 150 W, (βάση λαμπτήρα RX7s-24, για οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου OSRAM HQI-TS 150W/WDL/EXCEL. RX7S-24 FS1, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 500
10 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W σωληνωτή, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h | τεμ | 300 | 9.5 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150 W, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h σωληνωτή, ενδεικτικού τύπου OSRAM NAV-T 150W SUPER 4Y E40 FLH1 , δηλαδή προμήθεια λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 150 W, Ε40, σωληνωτή, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου | 2850
11 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W σωληνωτή (warm white light), τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h | τεμ | 100 | 10.5 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h, σωληνωτή, ενδεικτικού τύπου OSRAM NAV-T 250W SUPER 4Y E40 FLH1, δηλαδή προμήθεια λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250W, Ε40, σωληνωτή, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου. | 1050
12 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 250 W ατμών νατρίου | τεμ | 40 | 12 | Πηνίο (Ballast) κατάλληλο για την έναυση λαμπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου 250 W δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός πηνίου όπως αναφέρεται παραπάνω. | 480
13 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 400 W ατμών νατρίου | τεμ | 10 | 17 | Πηνίο (Ballast) κατάλληλο για την έναυση λαμπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου 400 W δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός πηνίου όπως αναφέρεται παραπάνω. | 170
14 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W | τεμ | 100 | 8 | Πηνίο (Ballast) κατάλληλο για την έναυση λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W, για εσωτερική χρήση, ενδεικτικού τύπου SCHWABE NaHJ 150-715.6 δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός πηνίου όπως αναφέρεται παραπάνω. | 800
15 | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, IK ≥09, Ηλεκτρική προστασία Class I, διάρκεια ζωής ≥30000h | τεμ | 50 | 40 | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, θερμοκρασία λειτουργίας -25°C -45°C, Χρωματική Απόδοση CRI (Ra) >80, διάρκεια ζωής ≥30000h από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Τελευταίας τεχνολογίας LED. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα γκρι/μαύρο. Τοποθέτηση: Το φωτιστικό σώμα να διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση για τοποθέτηση σε βραχίονα Φ40 και δυνατότητα τοποθέτησης επί βραχίονα ιστού ¾ της ίντσας με σπείρωμα. Να διαθέτει αποσπόμενη βαση που θα εχει περικόχλιο ¾ στο κέντρο της (προς αντικατάσταση φωτιστικών τύπου ΔΕΗ) και δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης σε τοίχο χωρίς βραχίονα στήριξης. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, RoHS, ενεργειακής κλάσης Α+, και εγγύηση κατασκευαστή 3 χρόνια τουλάχιστον. Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. | 2000
16 | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 45 | 45 | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%), ασύμετρο οπτικά 130Χ70 μοίρες, IP ≥66, IK ≥08, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h με περίβλημα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Κατάλληλο για διάμετρο βύσματος 42mm, 48mm και 60mm. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ROHS, REACH, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE ECO CLASS AREA SPD 30W 4000K 3600LM GR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. | 2025
17 | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 35 | 55 | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%), ασύμετρο οπτικά 130Χ70 μοίρες, IP ≥66, IK ≥08, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h με περίβλημα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Κατάλληλο για διάμετρο βύσματος 42mm, 48mm και 60mm. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ROHS, REACH, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE ECO CLASS AREA SPD 45W 4000K 5400LM GR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. | 1925
18 | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 20 | 80 | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%), ασύμετρο οπτικά 130Χ70 μοίρες, IP ≥66, IK ≥08, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h με περίβλημα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Κατάλληλο για διάμετρο βύσματος 42mm, 48mm και 60mm. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ROHS, REACH, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE ECO CLASS AREA SPD 60W 4000K 7200LM GR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. | 1600
[5 empty] | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 20000
[5 empty] | ΦΠΑ 24% | 4800
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 24800

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ
1 | Εκκινητής 198-264V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A | τεμ | 200 | 2.8 | 560
2 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών | τεμ. | 50 | 6 | 300
3 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥18W, φωτεινής ροής ≥ 1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h | τεμ | 1190 | 3.3 | 3927
4 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9 | τεμ | 12 | 3 | 36
5 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h | τεμ | 90 | 16 | 1440
6 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10 | τεμ | 24 | 3 | 72
7 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14 | τεμ | 24 | 3 | 72
8 | Λαμπτήρας εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥23.000 lm, ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 | τεμ | 3 | 64.332 | 193
9 | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, RX7s-24, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ | τεμ | 50 | 10 | 500
10 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W σωληνωτή, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h | τεμ | 300 | 9.5 | 2850
11 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W σωληνωτή (warm white light), τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h | τεμ | 100 | 10.5 | 1050
12 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 250 W ατμών νατρίου | τεμ | 40 | 12 | 480
13 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 400 W ατμών νατρίου | τεμ | 10 | 17 | 170
14 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W | τεμ | 100 | 8 | 800
15 | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, IK ≥09, Ηλεκτρική προστασία Class I, διάρκεια ζωής ≥30000h | τεμ | 50 | 40 | 2000
16 | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 45 | 45 | 2025
17 | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 35 | 55 | 1925
18 | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 20 | 80 | 1600
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 20000
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 4800
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 24800

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 | Εκκινητής 198-264V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A | Εκκινητής 198-264, δηλαδή προμήθεια εκκινητή 198-264 V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A, ενδεικτικού τύπου SCHWABE type CD 400 4K, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
2 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών, διάμετρος σωλήνα 1,5 ins και πάχος σιδηροσωλήνα έως 1,65 mm, δηλαδή προμήθεια, ενός μονού καμπύλου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, τόξου κύκλου ακτίνας 38 cm και γωνίας 45 μοίρες και στο υπόλοιπο τμήμα θα είναι ευθύγραμμος και με κλίση 15 μοίρες προς την οριζόντια με δυνατότητα στερέωσης σε ξύλινες κολώνες, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου.
3 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥18W, φωτεινής ροής ≥ 1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος, φωτεινής ροής ≥18W, ≥1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
4 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
5 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
6 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
7 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14 | Προμήθεια λαμπτήρα led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
8 | Λαμπτήρας εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥23.000 lm, ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 | Προμήθεια λαμπτήρα εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥ 23.000 lm, 3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
9 | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, RX7s-24, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, δηλαδή προμήθεια λαμπτήρα ατμών μετάλλου, ισχύος 150 W, (βάση λαμπτήρα RX7s-24, για οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου OSRAM HQI-TS 150W/WDL/EXCEL. RX7S-24 FS1, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
10 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W σωληνωτή, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150 W, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h σωληνωτή, ενδεικτικού τύπου OSRAM NAV-T 150W SUPER 4Y E40 FLH1 , δηλαδή προμήθεια λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 150 W, Ε40, σωληνωτή, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου
11 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W σωληνωτή (warm white light), τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h, σωληνωτή, ενδεικτικού τύπου OSRAM NAV-T 250W SUPER 4Y E40 FLH1, δηλαδή προμήθεια λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250W, Ε40, σωληνωτή, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου.
12 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 250 W ατμών νατρίου | Πηνίο (Ballast) κατάλληλο για την έναυση λαμπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου 250 W δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός πηνίου όπως αναφέρεται παραπάνω.
13 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 400 W ατμών νατρίου | Πηνίο (Ballast) κατάλληλο για την έναυση λαμπτήρα υψηλής πίεσης νατρίου 400 W δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός πηνίου όπως αναφέρεται παραπάνω.
14 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W | Πηνίο (Ballast) κατάλληλο για την έναυση λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W, για εσωτερική χρήση, ενδεικτικού τύπου SCHWABE NaHJ 150-715.6 δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου ενός πηνίου όπως αναφέρεται παραπάνω.
15 | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, IK ≥09, Ηλεκτρική προστασία Class I, διάρκεια ζωής ≥30000h | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, θερμοκρασία λειτουργίας -25°C -45°C, Χρωματική Απόδοση CRI (Ra) >80, διάρκεια ζωής ≥30000h από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Τελευταίας τεχνολογίας LED. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα γκρι/μαύρο. Τοποθέτηση: Το φωτιστικό σώμα να διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση για τοποθέτηση σε βραχίονα Φ40 και δυνατότητα τοποθέτησης επί βραχίονα ιστού ¾ της ίντσας με σπείρωμα. Να διαθέτει αποσπόμενη βαση που θα εχει περικόχλιο ¾ στο κέντρο της (προς αντικατάσταση φωτιστικών τύπου ΔΕΗ) και δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης σε τοίχο χωρίς βραχίονα στήριξης. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, RoHS, ενεργειακής κλάσης Α+, και εγγύηση κατασκευαστή 3 χρόνια τουλάχιστον. Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
16 | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%), ασύμετρο οπτικά 130Χ70 μοίρες, IP ≥66, IK ≥08, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h με περίβλημα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Κατάλληλο για διάμετρο βύσματος 42mm, 48mm και 60mm. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ROHS, REACH, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE ECO CLASS AREA SPD 30W 4000K 3600LM GR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
17 | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%), ασύμετρο οπτικά 130Χ70 μοίρες, IP ≥66, IK ≥08, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h με περίβλημα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Κατάλληλο για διάμετρο βύσματος 42mm, 48mm και 60mm. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ROHS, REACH, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE ECO CLASS AREA SPD 45W 4000K 5400LM GR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
18 | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%), ασύμετρο οπτικά 130Χ70 μοίρες, IP ≥66, IK ≥08, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h με περίβλημα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Κατάλληλο για διάμετρο βύσματος 42mm, 48mm και 60mm. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Να είναι κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ROHS, REACH, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE ECO CLASS AREA SPD 60W 4000K 7200LM GR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | [5 empty] | Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | [5 empty] | ΔΕ Κοζάνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 155/2021
Κ.Α. 20.6662.0003
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | CE | ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ISO 14001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | RoHS
| Εκκινητής 198-264V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A |  |  | __________ |  | _____________ | ________
2 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών |  |  | __________ |  | _____________ | ________
3 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥18W, φωτεινής ροής ≥ 1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h |  |  | __________ |  | ____________ | _______
4 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9 |  |  | _________ |  | ____________ | ___________
5 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h |  |  | _________ |  | _____________ | _________
6 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10 |  |  | _________ |  | _____________ | _________
7 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14 |  |  | _________ |  | _____________ | _________
8 | Λαμπτήρας εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥23.000 lm, ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 | [5 empty] | __________
9 | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, RX7s-24, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ | [5 empty] | _________
10 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W σωληνωτή, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h | [5 empty] | __________
11 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W σωληνωτή (warm white light), τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h | [5 empty] | _________
12 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 250 W ατμών νατρίου |  |  | ___________ |  | ___________ | ________
13 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 400 W ατμών νατρίου |  |  | __________ |  | ___________ | _________
14 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W |  |  | __________ |  | ___________ | _________
15 | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, IK ≥09, Ηλεκτρική προστασία Class I, διάρκεια ζωής ≥30000h |  |  | __________ |  | ___________ | _________
16 | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h
17 | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h
18 | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |  |  | ΔΕ Κοζάνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 155/2021
Κ.Α. 20.6662.0003
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ
1 | Εκκινητής 198-264V, 50/60 Hz για λαμπτήρες Νατρίου, Υδραργύρου από 70 έως 400W, Ig max 5A | τεμ | 200
2 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1 μ., για φωτιστικά οδών | τεμ. | 50
3 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥18W, φωτεινής ροής ≥ 1600lm IP ≥44, Ra≥80, τάση λειτουργίας 175-265V, θερμοκρασία χρώματος ≈6000Κ, E27, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h | τεμ | 1190
4 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥4W, τάση λειτουργίας 220/230V, G9 | τεμ | 12
5 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥50W, φωτεινής ροής ≥5000lm IP ≥54, Ra≥80, τάση λειτουργίας 170-270V, θερμοκρασία χρώματος ≈4000Κ, IK08, E27, αντικεραυνική προστασία 2KV, διάρκεια ζωής ≥ 40.000h | τεμ | 90
6 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥6W, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ, GU10 | τεμ | 24
7 | Λαμπτήρας led ισχύος ≥7W, κεράκι, τάση λειτουργίας 220/230V, θερμοκρασία χρώματος ≈2700Κ, E14 | τεμ | 24
8 | Λαμπτήρας εκκένωσης, συμπαγής, ισχύος 250 W, G12, φωτεινής ροής ≥23.000 lm, ≈3000Κ, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-T 250W/830 G12 | τεμ | 3
9 | Λαμπτήρας μεταλλικών ατμών 150 W, RX7s-24, θερμοκρασία χρώματος ≈3000Κ | τεμ | 50
10 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W σωληνωτή, τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≈17.500lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000 h | τεμ | 300
11 | Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W σωληνωτή (warm white light), τάση λειτουργίας 220/230V, φωτεινής ροής ≥33.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈2000K, Ε40, μέση ονομαστκή διάρκεια ζωής ≈32000h | τεμ | 100
12 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 250 W ατμών νατρίου | τεμ | 40
13 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα 400 W ατμών νατρίου | τεμ | 10
14 | Πηνίο (Ballast) για λαμπτήρα υψηλής πίεσης ατμών νατρίου & ατμών μετάλλου 150 W | τεμ | 100
15 | Φωτιστικό LED 20W (+-6%), φωτεινής ροής 1900 lm (+-6%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K, IP ≥65, IK ≥09, Ηλεκτρική προστασία Class I, διάρκεια ζωής ≥30000h | τεμ | 50
16 | Φωτιστικό LED 30W, φωτεινής ροής 3600 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 45
17 | Φωτιστικό LED 45W, φωτεινής ροής 5400 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80, προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 35
18 | Φωτιστικό LED 60W, φωτεινής ροής 7200 lm (+-10%) και θερμοκρασία χρώματος 4000K (+-10%) , IP ≥66, IK ≥08, Ra>80,προστασία από υπέρταση έως 10 kV, διάρκεια ζωής ≥50000h | τεμ | 20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ